負壓呼吸器治療原理與臨床應用
課程摘要：
  (一) 負壓呼吸器是藉由交替性提供及釋出外部壓力於病患的横膈與上半部軀幹，將胸廓擴張而使胸內壓力變成負壓，讓空氣及所提供的氧氣自動流入肺部，提供肺部的擴張以協助其換氣，有助於痰液的清除並使呼吸肌得到適度的放鬆、休息。
    (二) 胸外負壓呼吸器除了可幫助肺部擴張，也可減少右心室後負荷，增加靜脈回流，增加心輸出量以改善氣體交換。
  (三) 認識負壓呼吸器治療原理與臨床應用，有助於臨床上提供病人適當的照護。
[image: image1.png]



